KNX Dimmaktor / Gateway für DALI Treiber und DALI Leuchten

3 Kanäle, bis zu 64 Geräte pro Kanal, max. 128 Geräte insgesamt

Unidirektional und Broadcast-Kommunikation

(keine Einzel-Adressierung innerhalb eines Kanals)

1 Gruppe pro Kanal

64 Teilnehmer pro Kanal

Überlast-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

Optionale Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes (Memoryfunktion)

Manueller Drehregler zum Testen der Dimmfunktion - auch ohne vorherigen Busanschluss

Panikfunktion

Verschiedene Funktionen und Parameter können per ETS zugeschaltet und parametriert werden

Abmessungen	90 x 87,5 x 65 mm

Fabrikat/Typ: paladin 879 443 knx oder gleichwertiges