KNX Raumtemperaturregler

Erfassung der Raumtemperatur

Temperaturregelung über KNX-TP

Temperatur-Sensor (Messbereich 0...+50 °C)

VAV-Lüftungssteuerung

Übersichtlich strukturierte ETS

Einfache Handhabung und Montage

Verschiedene Montagearten

Kompakte Abmessungen

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Abmessungen 55 x 55 x 12 mm

Gehäusefarbe in Studioweiß (ähnlich RAL 9016)

Optionales Zubehör:

- Montageplatte für Unterputzdose

- Montagewinkel

Fabrikat/Typ: mueller TS10.00knx oder gleichwertiges